广西国际壮医院明秀分院

空调深度清洗维护服务项目需求方案

一、服务地点：南宁市西乡塘区明秀东路234号广西国际壮医医院明秀分院。

二、服务项目名称：空调深度清洗维护服务项目。

三、服务期限：服务3年。

四、项目预算：30000.00元/年。

五、空调数量：目前明秀分院共有空调总数为316台，其中柜式空调85台，挂式空调231台。

六、空调深度清洗维护要求

（一）空调深度清洗频次及完成时限：每年度1次，中标方须在院方通知开工之日起 7个日历日内完工。

（二）内机：拆除内机外壳，使用高压水枪，结合专用清洗液对空调内机主要部件（蒸发器、轴流风扇，接水盘等）进行冲洗，内机做好消毒；

（三）外机：使用高压水枪，结合专用清洗液对空调外机主要部件（冷凝器等）进行冲洗。

（四）空调清洗维护工作确认：由院方后勤保障科列清洗维护明细表（以现场实际数量为准），清洗维护完毕由各空调使用部门（科室）负责人签字确认。

七、其他服务要求

（一）清洗质量不符合约定的，院方有权要求中标方免费重新清洗。

（二）因清洗造成空调内、外机及配件损坏的，由中标方免费维修至正常运行。

（三）因中标方清洗维护过程中造成院方财物损失的，由中标方承担赔偿责任。

（四）清洗空调过程中所需的专用清洗液、耗材和设备由中标方自行配备，院方不另行提供。

（五）中标方的用工与院方无劳动合同关系，如在清洗空调过程中发生工伤意外等事件，由中标方承担一切责任。

八、空调深度清洗维护服务价格

（一）空调深度清洗费:1-1.5匹挂机（含内机、外机）100元/台（3楼以上高空作业另加100元/台）；2-3匹柜机（含内机、外机）150元/台（3楼以上高空作业另加100元/台）。

（二）内机漏水处理费：90元/台。

（三）加制冷剂费：1-1.5匹90元/台，2-3匹160元/台。