## Sheet1
2025年度广西国际壮医医院明秀分院医学装备采购市场调研需求表
项目序号 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 设备需求
1 | 血液透析机 | 12 | 套 | 18 | 216 | 用于开展血液透析及其相关治疗项目，设备应具备透析功能、监测与报警系统、灵活地调节与控制系统、个性化的治疗支持以及便捷的维护与保养功能。
2 | 血滤机 | 3 | 套 | 28 | 84 | 用于开展连续血液净化治疗项目。
3 | 血液透析用制水设备 | 1 | 套 | 60 | 60 | 用于医疗机构制备血液透析和相关治疗用水的水处理、血液透析治疗中用于集中配制和供应透析液。产水水质必须符合YY0572-2015要求，至少满足60床透析用水需求。
4 | 空气消毒机 | 5 | 台 | 0.8 | 4 | 4台壁挂式，1台移动式，具备等离子电场、紫外线等装置，可有效地杀灭空气中的病毒、细菌等微生物，降低空气中的病原体含量。适用于血透室，消毒效率≥99.9%。
5 | 多功能手动护理病床 | 30 | 张 | 0.35 | 10.5 | 适用于血液透析室病人日常护理。至少具备高度调节、角度调节、分体式升降护栏等功能。
6 | 微量注射泵 | 1 | 台 | 4.2 | 4.2 | 用于血液透析室病人少量药液精确、均匀、持续地泵入病人体内。
7 | 无创自动血压监测装置 | 2 | 套 | 1.2 | 2.4 | 具备精准测量、实时监测与连续监测、多部位切换监测、血压校准与修正、实时显示与数据记录、多通道控制与通信功能以及适应性与扩展性。
8 | 病历车 | 1 | 辆 | 0.2 | 0.2 | 用于集中存储病历资料。
9 | 电子体重台秤 | 2 | 台 | 0.25 | 0.5 | 用于血液透析室患者体重测量（可上轮椅）。
10 | 数字式心电图机 | 1 | 台 | 5 | 5 | 为血液透析室提高心电图监测的准确性和便捷性，为医生提供科学、准确的诊断依据。