## Sheet1
广西国际壮医医院明秀分院2024年度医学装备采购需求表
项目序号 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 | 上控单价 （万元） | 上控总价 （万元） | 设备需求
1 | 全自动生化分析仪 | 1 | 套 | 80 | 80 | 1.用于检测来自体液、血液等标本的生物化学项目，检测速度在2000项测试/小时(不含电解质)左右，可装载R1、R2、R3、R4四种类型的生化试剂，支持单/双、三/四试剂测试。 2.配备纯水机:制水能力>100L/H,同时配100L纯水箱。 3.配备停电状态下可延时1小时的不间断电源。 4.配备计算机及相关中文软件，免费并联入医院Lis系统。 5.配备激光打印机。 6.售后故障处理到现场时间<2小时,南宁市内有售后服务点，且南宁市内同型号仪器已装机台数不少于1台。
2 | 干扰电治疗仪 | 1 | 台 | 20 | 20 | 利用等幅度的中频电信号来调制低频多种波形电信号作用于人体局部部位。用于对膝骨关节炎，颈椎病，腰间盘突出症，腰肌劳损等软组织的辅助治疗。
3 | 口腔预真空灭菌器 | 1 | 台 | 0.7 | 0.7 | 对口腔器械内部有管腔的设备灭菌效果高效、可靠，温度不低于132℃-134℃、压力不低于2.1kg/cm²，针对器械如手机、机扩头等。
4 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 台 | 48 | 48 | 1.用于改善急慢性肌肉骨骼系统损伤或疾病所致疼痛、躯体结构异常及功能障碍等疾病康复，如肩周炎、肩袖损伤、膝关节炎、肌肉韧带损伤、慢性劳损、周围神经炎、神经系统疾病引起功能障碍等。 2.科研教学需求：相关诊断数据和治疗数据、临床疗效可用于教学科研，可以开展一系列的项目课题。
5 | 气囊式体外反搏系统 | 1 | 套 | 26.8 | 26.8 | 1.适用于心血管、脑血管、消化系统、肢体等供血不足引起的疾病，并可用于康复、保健、消除疲劳等，而且对心脑血管的预防保健及康复。 2.用于重症康复治疗，重症病人长期卧床、心脑血管疾病重、肺部感染及其他并发症多，而体外反搏正可满足此类患者的康复需求，对心肺进行较系统、有效的康复治疗。
6 | 干扰电治疗仪 | 1 | 台 | 15 | 15 | 1.干扰电疗法在体内形成的低频干扰内生电流，抑制感觉神经，同时促使毛细血管与动脉扩张，局部血液循环的改变有利于炎症渗出液、水肿的吸收，能有效缓解疼痛，能迅速消除由于疼痛或运动形成的疲劳。几乎可用于康复科所有病人。 2.具有运动模式、疼痛模式、多频康复模式，且能针对神经系统疾病有对应专科处方，能够较好应用于运动损伤、神经系统疾病康复及老年病康复。
7 | 体外振动排痰机 | 1 | 台 | 2.5 | 2.5 | 用于重症病人合并有肺部感染辅助排痰，有协助体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，可改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。
合计汇总 | [5 empty] | 193