## Sheet1
2025年度广西国际壮医医院明秀分院医学装备采购市场调研需求表
项目序号 | 采购品目名称 | 预算单价 | 数量 | 预算总价 | 单位 | 进口/国产 | 设备需求
1 | 电子内镜系统 | 180 | 1 | 180 | 套 | 国产 | 系统配备一肠镜一胃镜，可用于检查和治疗胃肠道疾病：可观察到黏膜的微小改变，如癌、息肉、溃疡、糜烂、出血、色素沉着、血管曲张和扩张、充血、水肿等，通过镜子的器械通道对消化道一些疾病或病变如息肉、出血、异物等进行内镜下治疗。
2 | 呼吸机 | 20 | 1 | 20 | 套 | 国产 | 可用于呼吸衰竭、手术期间的呼吸管理及急救复苏和重症监护。设备应具备呼吸支持、氧合改善、呼吸维持与调节、痰液引流以及呼吸状况监测等功能。
3 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 200 | 1 | 200 | 套 | 进口 | 可用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗等方面的临床超声诊断和科研，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
4 | 悬吊康复工作站 | 28.8 | 1 | 28.8 | 套 | 国产 | 可用于开展各种原因所致的运动功能障碍康复。
5 | PRP制备系统 | 29.8 | 1 | 29.8 | 套 | 国产 | 可用于富血小板血浆PRP注射术。
6 | 遥测心电监护（一拖五） | 26 | 1 | 26 | 套 | 国产 | 可用于患者的心脏疾病的监测、心血管疾病的诊断、患者管理与康复、特殊人群监测以及科研与教学。设备应具备实时监测、数据采集与传输、报警与预警等功能。
7 | 四肢联动康复训练仪 | 18 | 1 | 18 | 台 | 国产 | 可用于开展四肢联动康复训练，带动患者自主控制的肢体被动康复运动功能训练，抑制异常、原始的反射活动，改善运动模式，重建正常的运动模式，同时加强较弱肌肉力量训练，从而达到防治并发症，减少后遗症，有效改善全身各部位协调性和平衡控制能力。有效改善全身各部位协调性和平衡控制能力，促进功能恢复。
8 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 100 | 1 | 100 | 套 | 国产 | 可用于诊断，辅助治疗肌肉骨骼系统疾病，通过超声能够清晰显示肌肉，肌腱，韧带，周围神经等浅表软组织结构，及其发生的病变。可以实现全程可视化精准治疗，开展彩超引导下小针刀治疗、周围神经阻滞（包括侧隐窝阻滞）、关节穿刺抽液，直达病灶，松解黏连的神经、肌腱、筋膜，消除神经卡压，消除积液，避免损伤血管神经和肌腱。
9 | 血液透析机 | 18 | 12 | 216 | 套 | 国产 | 用于开展血液透析及其相关治疗项目，设备应具备透析功能、监测与报警系统、灵活地调节与控制系统、个性化的治疗支持以及便捷的维护与保养功能。
10 | 血滤机 | 28 | 3 | 84 | 套 | 国产 | 用于开展连续血液净化治疗项目。
11 | 血液透析用制水设备 | 60 | 1 | 60 | 套 | 国产 | 用于医疗机构制备血液透析和相关治疗用水的水处理、血液透析治疗中用于集中配制和供应透析液。产水水质必须符合YY0572-2015要求，至少满足60床透析用水要求。